Список потребителей

| РП- 14 ф.№1 | ТП-404 | СНТ «Кировец» |
| --- | --- | --- |
| РП -14 ф.№1 | ТП-422 | 1.Хохрякова 25 – 37(нечетные),41-53(нечетные),55-1,55-2 Волкова 32 – 36 (Четные) 2. Волкова 54 - 60 (Четные) 3. Волкова 38-52 (Четные) |
| РП -14 ф.№2 | ТП-437 | 1. Ул. Жданова 29 в 3. Ул.Гольца 11а, через перемычку ул.Гольца 11б (руб.№6 в ТП 436) 4. Гаражи 6. Ул.Жданова 23; Почта 7. Ул.Жданова 27, через перемычку ул.Жданова 29 (руб.№7 в ТП 438) 8. Школа №1; Компьютерный класс 12. Ул.Жданова 21; Сберкасса 13. Школа №1 15. Ул. Жданова 29 в 16. Ул.Гольца 11а, через перемычку 11б (руб.№6 в ТП 436) 17. Стройка дома ул. Жданова 25 а |
| РП- 14 ф.№2 | ТП-438 | 2. ЦТП №3 3. Типография «Копейский рабочий» 4. Наружнее освещение дворовое; Сторожка дворника 5. Пр.Славы 2,4; Магазин «Одежда»;Магазин «Галантерея» 6. Пр.Славы 4а подъезды 4,5,6 7. Ул.Жданова 29, через перемычку ул.Жданова 27 (руб.№7 в ТП 437); Редакция «Копейский рабочий»; Библиотека; Магазин «Свет»; Выносной рубильник на пл. «Славы» у детской площадки 8. Пр.Славы 6 подъезды 5,6,7,8; ЗАГС Магазин «Природа» Магазин «Три сестры» 9. Наружное освещение пл. «Славы» 10. Радиотранслятор чердак дома пр. «Славы 6» 11. Ул.Жданова 27а подъезд № 2 12. Пр.Славы 6а «Ввод№1» 13. (Жилой дом - 1) Пр.Славы 6 б 15. Пр.Славы 4а подъезды №1,2,3,4 16. Агенство недвижимости 17. Пр.Славы 6 Магазин «Обувка» Магазин «Три сестры» Магазин «Обувь», «Верфь» Магазин Природа 18. ЦТП №3 20. Пр.Славы 6а «Ввод №2» 21. Ул.Жданова 27а подъезд № 5; Пр.Славы 6в |
| РП- 14 ф.№4 | ТП-421 | 1. Ул.Гастелло 34 (2 кабеля) Сапожная мастерская ЧП»Крапивина» Магазин ЧП»Суходоева» 2. Ул.Гастелло 30а (2 кабеля) 3. Ул.Гастелло 27(подъезды 1,2,3,4) 4. Ул.Гастелло 27(подъезды 5,6,7,8) Киоск Роспечать 7. Ул.Макаренко 5 (2 кабеля) Магазин ЧП»Голодяев» 8. Ул.Гастелло 32 ЖСК»Юбилейный» Аптека 9. Ул.Гастелло 30 (2 кабеля) Магазин ЧП «Чистотин» |
| РП- 14 ф.№4 | ТП-453 | 1. Наружнее освещение 2. Сирена 3. Котельная № 20 Перекачка ГВК (запитана со щита котельной, линия ГВК) 4. Ул.Макаренко 32,32а,32б,34 Ул.Екимова 19,19а,21 Ул.Хохрякова 1,3,5 Магазин продукты «Светлана» Почтовое отделение №20 Парикмахерская №28 6. Ул.Макаренко 26,28,28а Ул.Учительская 14,16,18,20,22 Магазин «Красное-Белое» Ул.Екимова 12,13,15,17,15а Магазин «Продукты» ЧП Лопанова 7. Центр социальной помощи Ул.Макаренко 30 8 .Котельная №20 Перекачка ГВК 9. Центр социальной помощи 10. КЛ-0,4кВ от ТП 427 от руб. №7 |
| РП- 14 ф.№4 | ТП-330 | - Памятник 3. Ул. Хохрякова 1А; М-н «пятёрочка», - Хохрякова 1А; м-н продукты; ООО «Альтфарм»(аптека) - Ул. Екимова 66 - Пр.Победы 37А - Пр.Победы 37А |
| РП -14 ф.№4 | ТП-427 | - Дет.сад №39 (резерв) Ул.Хохрякова 7-37 Ул.Волкова 32-52 Ул.Макаренко 7,9,11,13,15 Магазин «Курочка» Лыжная база 4. Дет.сад №39 7. На ТП 453 на руб.№10 8. Ул.Волкова 4-30, 15-31 Ул.Щербакова 3-17, 7а, 9а Пер.Щербакова 1,3,2-14 Автостоянка |
| РП- 14 ф.№4 | ТП-462 | 1. Ул.Гастелло 27в через перемычку ул.Гастелло 27б (р.№9) 2. ВРУ-1 ул. Волкова 4 (1-я очередь) 3. ВРУ-2 ул. Волкова 4 (2-я очередь) 4. Ул. Щербакова 4 через перемычку ул.Гастелло 27а (р.№15) 8. Ул. Волкова 2 (ТСЖ) Продуктовый магазин «Перекресток» 9. Ул.Гастелло 27б через перемычку ул.Гастелло 27в(р.№1) 14. ВРУ-1 ул. Волкова 4 (1-я очередь) 15 Ул. Гастелло 27а через перемычку ул.Щербакова 4(р.№4) 18. ВРУ-2 ул. Волкова 4 (2-я очередь) 19. Ул. Волкова 2 (ТСЖ) Продуктовый магазин «Перекресток» |
| РП- 14 ф.№4 | ТП-419 | - Ул. Щербакова 2 ( через перемычку ул. Гастелло 25 б руб. № 4 (ЖСК «Юбилейный») 3. Ул. Жданова 15, ул. Гастелло 25 (Два кабеля в параллель) (ЖСК «Юбилейный») 4. Ул. Гастелло 25 б (Через перемычку ул.Щербакова 2 руб № 1) (ЖСК «Юбилейный») 7. Ул. Жданова 13 (ЖСК «Юбилейный») 8. Ул. Гастелло 25, ул. Жданова 15 9. Ул. Гастелло 25 а |
| РП- 14 ф.№4 | ТП-420 | - Ул.Талалихина 2-20,1-27 Ул.Жданова 1а Ул.Дзержинского 19а,21-39,38-58 Ул.Тюленина 2-8,16-28 Ул.Волкова 2-8,16-28,39,41 2 (два) гаража - Ул.Дзержинского 3-19,22-34 Ул. Пухлякова 2-12 Ул.Жданова 2 Пункт учета воды 2 (два) частных гаража - Ул. Жданова 1-11, 4-22 Ул.З.Космодемьянской 11-47,40-54 Ул.Маяковского 1-11 Магазин 7. Гаражный кооператив «Кировец» Пункт питания Н.О. Жилые дома 17ый пост Насосная «СпецАвто» |
| РП-14 ф.№6 | ТП-454 | 1. Школа №42 2. Школа №42 3. Стройка дома ул. Гольца 20 4. Частные гаражи (6шт) за ЦТП |
| РП-14 ф.№6 | ТП-459 | 1. Ул.Лазо 2а, 2-30 Ул.Матросова 11,17, 19, 21 Ул.М.Гвардии 1-12, 12а, 13, 14, 16, 18 Ул.З.Космодемьянской 1-7, 2-38 Ул.Солнечная 2-12 (четные), 1, 3, 5 Ул.Гастелло 11, 17, 22-26 Ул.Дзержинского 2, 2а-20 (четные) Пер.Литейный 12 Сторожка, шлагбаум, механический участок МУП «КЭС» -- резервное питание Автостоянка 2. Техшкола ДОСААФ (подвал) 3. Техшкола ДОСААФ (тир) 4. Гараж поликлиники психотерапии Резерв котельной №17 На опоре №6 установлен рубильник , можно отключать: Ул.Матросова 2-22, 2а (четные), 1-11 (нечетные) Ул.О.Кошевого 2-22, 1-25 Ул.Гастелло 10,14,18 Пер.Литейный 2,3,5,6,7,8,9 Пер.Молодая гвардия 7,9,13,15 6. ИП - 1, жилой дом - 10 7. Административное здание, гараж, цех по ремонту тр-ров, механический участок, сторожка, шлагбаум МУП «КЭС» ООО «Бухус» ИП Шнайдер (Бывшая территория рембыттехники) 8.Ул.Маяковского 8,10,12,13,14,15,16,17,18,19, Д/сад № 11 9. Стройка дома ул. Жданова 20 10. Поликлиника психотерапии |
| РП-14 ф.№6 | ТП-460 | 1. Магазин «Континент» Шлейфом на ТП 408 р.№4 2. Наружнее освещение 3. Д.К. им Кирова (силовая) 4. Д.К. им Кирова (освещение) 5. Ул.К.Маркса 16,18 Ул.Майская 1,3,5,7 Общество глухонемых Судебные приставы Ул.Гастелло 4 Ул.Майская 1-4 6. Детский сад №28 7. Ул.К.Маркса 20а Магазин «Канцелярский дом» ЧП Ларцова Ул.Гастелло 2 Магазин ЧП Малиновский 8. Пр.Ильича 13 ЧП Серебрянников Магазин ЧП «Денисенко» ЧП Аксенова ЧП Бойко 9. Ул.К.Маркса 20 10.Стадион «Темп» 11. Котельная №17 (щит в котельной) 12. Котельная №17 (щит в насосной) 13. Ул.К.Маркса 2,4,6,8,10 Ул.Майская 2,4,6,8 Ул.Гастелло 6 14. Аптека ул. К.Маркса 20а 15. Магазин «Канцелярские товары» Магазин ЧП Валентеенко 16. U-tel |
| РП-14 ф.№6 | ТП-408 | - Ул. Майская 9 С отдельно стоящего рубильника в щитовой дома, запитаны дома: Ул. Гастелло 7 Ул. Майская 10 - Дворовое освещение больницы - Детские ясли № 19 - Резервное питание от ТП-460 с руб. № 1 (руб. № 4 – отключен) 8. Ул. Гастелло 1 Магазин «Дачник» 9. Больница № 6 |
| РП-14 ф.№7,12 | ТП-428 | 1. Щиток освещения ТП-428, РП-14 5. Котельная №19 (двигатель №2) 6. Эл. печь РП-14 9. Ул.Гастелло 34а 13. Ул.Макаренко 1 (перемычка на ул.Гольца 16) 18 .Котельная №19 (двигатели №1,3) 20. Ул.Гольца 16 (дом запитан со щита магазина ТОО «Содружество») (Перемычка на дом ул. Макаренко 1) Магазин ТОО»Содружество» Магазин «Винаръ» Киоск «Роспечать» |
| РП-14 ф.№11 | ТП-436 | 2. Ул.Гольца 9, через перемычку ул.Гольца 7 (руб.№21 в ТП440) Ул. Гольца 7 Магазин «Непоседа» (ИП «Третьяков») Мастерская «Ремонт обуви и холодильников» Ул. Гольца 9 Парихмахерская «Творец» Ремонт обуви 4. Наружное освещение 6. Ул.Гольца 11б через перемычку ул.Гольца 11а (руб.3,16 в ТП 437) Магазин «Провиант» 7. Ул.Гольца 11 Магазин «Товары для дома» 9. .Ул.4ая Пятилетка 24 |
| РП-14 ф.№11 | ТП-455 | 1. Ул.Новозаводская 4, 4а 2. Дет.сад №50 3. Наружное освещение 4. Ул.Гольца 10 Магазин «Карапуз» ИП Жуковой Студия красоты «Манго» 4А. Ул. Учительская 1 а 6. Ул.Учительская 1 7. Ул.Гольца 12 подъезды №1,2,3,4 8. Ул.Гольца 14 9. Детская поликлиника 12. Ул.Учительская 3 Медицинский оптовый склад 13. Ул.Гольца 12 подъезды №5,6,7,8 14. Ул.Гольца 14 15. Детская поликлиника 16. Досуговый центр «Шаровня» 17. Детский сад №50 18.Ул.Р.Люксембург 6-14, 7-23 Ул.Учительская 21-29 Ул.Екимова 7,11 Ул.Химиков 6-24, 7-11, 15,20 Ул.Макаренко 6-24 19. Ул.Гольца 10 (отключен) 23. Ул. Учительская 1 а |
| РП-14 ф.№11 | ТП-435 | 1. Котельная №18 (щит №2) 2. Банк «ВТБ-24» 3. Дет.сад №53 4. Котельная №18 (щит №1) 6. Пр.Победы 21 через перемычку пр.Победы 25 Пр. Победы 21 Магазин «Обувь» Магазин «Neo Loqik» (Компьютеры) Магазин «Курочка» Магазин «Лидер» Пр. Победы 25 Оптик центр Аптека «Медуница» Магазин «Хороший» Магазин «Удачный кадр» Магазин «Бистро» Магазин «Винно-водочный» Остановочный комплекс «Чебуречная» 7. Пр.Победы 19 Магазин «Продукты » Магазин «Автозапчасти» (Чп «Екимов») Магазин «Арки-двери» Магазин «Салон дверей» Магазин «Маленькая страна» Магазин «Престиж» (Окна, двери) Банк «ЮУКА» Центр компьютерных технологий «Skynet» 8. Дет.сад №21 9. Дет.сад №53 (резерв) 10. Студия красоты 11. Магазин «ЮНИЧЕЛ» 12. Магазин ИП Белова (пр. Победы 21) 13. РОСТО |
| РП-14 ф.№11 | ТП-445 | 1. Магазин «Красное-Белое» 2. пр. Победы 13,15 3. Наружнее освещение пр.Победы в сторону автовокзала П.П.Н.О. Наружной установки 4. Развлекательный комплекс на пл. «Славы» Большая сцена Магазин «Мебель» 6. Пр.Славы 4 б подъезды 1,2,3 7. Пр.Победы 13 Аптека «Фауна» Зооветтовары Магазин «Книги» Магазин «Дверной мастер» Магазин Ювелирная галерея Ломбард Ателье «Модист» Пр.Победы 15 Магазин «Мебель» Магазин «Пласт.окно» Магазин «Элист +» Магазин «Вальс цветов» Нотариус Пр.Славы 2 (резерв) 8. Пр.Славы 4б подъезды № 4,5,6 9. «Пицца Мания» ( пр. Победы 15) 10. Киоск «Хлеб» 11. Детская стоматологическая поликлиника «Скиф» (пр.Победы 13) 12. Наружное освещение пр. Победы в сторону Челябинска П.П.Н.О. Внутренней установки |
| РП-16 ф.№5,6 | ТП-402 | ЭТС: 1.ЩСУ-1 3. КУ №2,3 4. Гараж, администрация 5. Гараж, администрация 6. КУ №1 7. КУ №4 8. Теплица, МСЦ 10. Дизельная станция АС-630-АМ1 |
| РП- 2 (МРСК) ф№11,17 | ТП- 418 | 1. Связьинформ 2. Пр. Коммунистический 16 3. Сбербанк 4. Пр. Коммунистический 14 (5-ый подъезд) 6. Пр. Коммунистический 14 ( 2-ой подъезд) 7. Пр. Коммунистический 12 (5-ый подъезд) Кассы железнодорожных билетов 8. Челиндбанк 10. Пр. Коммунистический 16 (2-ой подъезд) Мастерская по ремонту обуви 12 Дворовое освещение 13 Собственные нужды 14. Насосная 15. Пр. Коммунистический 14 ( 2-ой подъезд) 16. Связьинформ (у потребителя 1-ая секция шин) 17. Пр. Коммунистический 12 ( 5-ый подъезд) Магазин ЧП «Янарова» 18. Пр. Коммунистический 14 ( 5- ый подъезд) 19. Сбербанк 20. Магазин «Кировский» ЧП«Короткова» (ул. Ленина 29) 22. Ул. Темника 30,32,34,36,38 С дома № 38 подключен дом ул Ленина –33а Магазин ЧП « Сметанин» 23. Челиндбанк 3 а. Ул. Темника 42 (ТСЖ «Луч») 26. Ул. Темника 42 |
| РП- 2 (МРСК) ф№11,17 | ТП- 416 | 2. Гаражи 7. Банк «Реконструкции и развития» 8. Пр. Коммунистический - 22 (ТСЖ «Проспект») 9. Пр. Коммунистический - 22 Офис ИП Сачкова Салон «Бытовые услуги» ИП Притупов Юридический офис ИП Лукина Торговые помещения ИП Репкин Офисные помещения ИП Шахтановой Ветеренарный госпиталь 12. Пр. Коммунистический 18 ВРУ № 1; Музей - Пр. Коммунистический 18 ВРУ № 2 Нотариальная контора ### Магазин «Люкс» Автопарковка Магазин «Билайн» ИП Деркач) 16. Пр. Коммунистический 18 ВРУ № 2 17. Пр. Коммунистический 18 ВРУ № 1 20. Пр. Коммунистический - 22 Офис ИП Сачкова Салон «Бытовые услуги» ИП Притупов Юридический офис ИП Лукина Торговые помещения ИП Репкин Офисные помещения ИП Шахтановой Ветеринарный госпиталь 21. Пр. Коммунистический - 22 23. Банк «Реконструкции и развития» 24. Блок гаражей «Автомобилист» 25. Автостоянка подземная - Частный гараж (Сидорова – автомат и учет на гараж находятся в РУ-0,4 кВ ТП-416), на рубильнике всего два предохранителя, второй предохранитель на два других частных гаража. |
| РП- 2 (МРСК) ф№11,17 | ТП- 417 | 1. Стройка д/сада (пр. Коммунистический 19 б) - Пр. Коммунистический 17 подъезды № 4,5,6, - Детский сад № 29 4. Пр. Коммунистический 17 подъезды № 1,2,3, 5. Пр. Коммунистический 19 а Ресторан «Кафе 19» Магазин «Пятерочка» Торговый комплекс «Кристалл» 6. Пр. Коммунистический 19 Магазин «Галина» ИП «Кудряшова» 8. Детский сад № 29 10. Пр. Коммунистический 19 а - Пр. Коммунистический 19 13. Детский сад № 29 15. Пр. Коммунистический 17 подъезды № 4,5,6 Стоматологический кабинет ИП Сафиной Агенство недвижимости 17. Пр. Коммунистический 17 подъезды № 1,2,3 |
|  | ТП-330 | - Ул. Хохрякова 1 а Кафе- магазин «Альтфарм» (аптека) ЧП «Долганов» ЧП «Боровинских» - Кафе-магазин (резерв) 7. Ул. Екимова 66 - Пр. Победы 37 а - Пр. Победы 37а (резерв) |
|  | ТП-331 | 1. Пр. Победы 35 Магазин «Желание» (ЧП «Голодяева») 2.Пр. Победы 27, 27а, 29, 31, 31а Пр. Победы 27 Магазин «Интерсвязь» Магазин «Люкс-Вода» Офис «Сотовая связь» Пр. Победы 29 Магазин «Прокат» «Уралочка» Пр. Победы 31 Медицинский центр 3. Пр. Победы 33 б, 4. Пр. Победы 37 5. Ул. Отдыха 3 – 17 (нечетные) Пер. Учительский 1, 4, 5, 6, 7 ,9 Ул. Екимова 56 – 64 (четные) Пр. Победы 37 (резерв) 7. Пр. Победы 33, 33а 8. Пр. Победы 35а 12. Магазин «Цефей» ул. Учительская 1 б |

Итого:

Дет сады-8; Жилые дома- 747; ИП-164; больницы- 2; котельные- 4, насосные станции- 2; прочее- 47